Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione

Al (nome del soggetto esecutore) ……………………………………………..

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all’articolo 9 del D.Lgs 192/2005

Ufficio ……………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………………………

Città ………………………………………………………………………………

Oggetto: Comunicazione di avvenuta manutenzione

Il/La sottoscritto/a …………………………….....…………………………………………………………………………………………….……………

Tecnico della ditta ………………………………………………………………...………..………P. IVA .…………………….……………………….

Iscritta alla CCIAA di …………………………………... al numero ………….………….… abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a)                                  c)                                   e)                            dell’articolo 1 del D.M. 37/08

In qualità di:          	  Affidatario della manutenzione 	                                                 Terzo responsabile

In conformità con quanto stabilito dall’articolo 4, commi 4 e 5 e dall’articolo 9, comma 3  della Legge Regionale n. 19 del 20 aprile 2015,

DICHIARA

Di avere effettuato, in data …….....…/……...….…/……….….. le operazioni di controllo e/o manutenzione dell’impianto termico:

Gruppo termico (GT)	 Gruppo frigo/pompa di calore (GF)    Scambiatore di calore (SC)   Cogeneratore/trigeneratore (CG)

Catasto impianti/codice ……………………………………...…………………………………………………………………………………………….

sito in via  ……………………………………………………………………………...……..……………………………………………..………………

Comune………………………………………………………………………………………………………………….…………  Provincia ………..…

Responsabile dell’ impianto: cognome……………………………………………………………. nome …………………..…………………..…….

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Il controllo è stato effettuato in seguito a:

manutenzione programmata              sono presenti:       Osservazioni              Raccomandazioni                    Prescrizioni

nuova installazione/ristrutturazione

riattivazione impianto/generatore

In particolare il controllo ha riguardato i seguenti generatori:

- Numero ……………..:  costruttore ………………….….………….. modello ………………………………. Matricola ……………….………..

Data dell’ultima manutenzione o della disattivazione: …..…/….……/…..…    Data di installazione/ristrutturazione: …...…/…….…/….…..

Installatore (ragione sociale) ……………………………………………………………………………….……….………………………..………..

- Numero ……………..:  costruttore ………………….….………….. modello …………………………………. Matricola …………….………..

Data dell’ultima manutenzione o della disattivazione: …..…/….……/…..…     Data di installazione/ristrutturazione: …...…/…..…/….…..

Installatore (ragione sociale) ……………………………………………………………………………….………………………………..………..

- Numero ……………..:  costruttore ………………….….………….. modello …………………………………. Matricola …………….………..

Data dell’ultima manutenzione o della disattivazione: …..…/….……/…..…     Data di installazione/ristrutturazione: …...…/….…/….…..

Installatore (ragione sociale) ……………………………………………………………………………….………………………………..………..

- Numero ……………..:  costruttore ………………….….………….. modello …………………………………. Matricola ……………………..

Data dell’ultima manutenzione o della disattivazione: …..…/…..…/…..…     Data di installazione/ristrutturazione: …...…/….….…/….…..

Installatore (ragione sociale) ………………………………………………………………………………………………………………..………..

Tecnico che ha effettuato il controllo:    Nome ………………………………………….. Cognome …………………………………………………

Firma leggibile del tecnico					Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell’impianto

……………………………………………………                                        …………………………………………………………………….…..

In caso di nuova installazione/ristrutturazione indicare le seguenti ulteriori informazioni facendo riferimento al numero di generatore precedentemente indicato:

1a)	 generatore di calore a fiamma n. ……….    data di costruzione …....…/….……/…..…..   data di installazione …....…/….……/…..….

Tipo di combustibile ………………………..    Potenza termica max nominale:   al focolare ……..…...….kW            utile …….………..kW

Locale di installazione:		 interno		 esterno			 locale ad uso esclusivo

Fluido termovettore: 		 acqua		 aria				 altro ………………………...

Scarico fumi:			 camino collettivo	 camino individuale		 scarico a parete

Camera di combustione:		 aperta (B)      		 stagna (C)        	Tiraggio:	 naturale	 forzato

Classificazione caldaia:		 standard		 a bassa temperatura		 a gas a condensazione

1b)	 generatore di calore a fiamma n. ……….    data di costruzione …....…/….……/…..…..   data di installazione …....…/….……/…..….

Tipo di combustibile ………………………..    Potenza termica max nominale:   al focolare ……..…...….kW            utile …….………..kW

Locale di installazione:		 interno		 esterno			 locale ad uso esclusivo

Fluido termovettore: 		 acqua		 aria				 altro ………………………...

Scarico fumi:			 camino collettivo	 camino individuale		 scarico a parete

Camera di combustione:		 aperta (B)      		 stagna (C)        	Tiraggio:	 naturale	 forzato

Classificazione caldaia:		 standard		 a bassa temperatura		 a gas a condensazione

1c)	 generatore di calore a fiamma n. ……….    data di costruzione …....…/….……/…..…..   data di installazione …....…/….……/……....

Tipo di combustibile ………………………..    Potenza termica max nominale:   al focolare ……..…...….kW            utile …….………..kW

Locale di installazione:		 interno		 esterno			 locale ad uso esclusivo

Fluido termovettore: 		 acqua		 aria				 altro ………………………...

Scarico fumi:			 camino collettivo	 camino individuale		 scarico a parete

Camera di combustione:		 aperta (B)      		 stagna (C)        	Tiraggio:	 naturale	 forzato

Classificazione caldaia:		 standard		 a bassa temperatura		 a gas a condensazione

2a)	 generatore frigo/pompa di calore n. ……….  data di costruzione …...…/….……/…..……. data di installazione …..…/………/………

Tipo di macchina:	 ad assorbimento per recupero di calore      a ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile ………..………………………………...

Sorgente lato esterno:      aria       acqua     altro                   Numero di circuiti  ………    Fluido frigorifero ……………………..

Potenza frigorifera nominale in raffrescamento ……………… kW         Potenza termica nominale in riscaldamento ………………..... kW

2b)	 generatore frigo/pompa di calore n. ……….  data di costruzione …...…/….……/…..……. data di installazione …….…/…..……/…….

Tipo di macchina:	 ad assorbimento per recupero di calore      a ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile ………..………………………………...

Sorgente lato esterno:      aria       acqua       altro                   Numero di circuiti  ………    Fluido frigorifero ……………………

Potenza frigorifera nominale in raffrescamento ……………… kW           Potenza termica nominale in riscaldamento ………………... kW

2c)	 generatore frigo/pompa di calore n. …….  data di costruzione …...…/….……/…..……. data di installazione …….…/…..……/……….

Tipo di macchina:	 ad assorbimento per recupero di calore      a ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile ………..………………………………...

Sorgente lato esterno:      aria       acqua       altro                   Numero di circuiti  ………    Fluido frigorifero ……………………

Potenza frigorifera nominale in raffrescamento ……………… kW           Potenza termica nominale in riscaldamento ………….…….. kW

3)	 scambiatore di calore n. ……….  data di installazione …....…/….……/…….…   Potenza termica nominale ………………………. kW

Alimentazione:		 acqua calda               acqua surriscaldata                vapore                      altro …………………...

4)	 cogeneratore/trigeneratore n. …….         data di costruzione …..…/….……/…..…    data di installazione …..…/….……/…..….

Alimentazione:		 gas naturale               GPL                                        gasolio                      altro ………………......

Potenza elettrica nominale ai morsetti ………………… kW                    Potenza assorbita con il combustibile …………..……………. kW

Tecnico che ha effettuato il controllo:    Nome ………………………………………….. Cognome …………………………………………………

Firma leggibile del tecnico					Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell’impianto

……………………………………………………                                        …………………………………………………………………….…..