|  | REGIONE MARCHE # DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE Posizione di funzione # RISCHIO SISMICO ED OPERE PUBBLICHE D’EMERGENZA http://rischiosismico.regione.marche.it/web/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Muccia (MC), Loc. Maddalena |  | Fabriano (AN), Via Veneto | Ancona, Via Bocconi |
| Tel. 0737/647711 Fax 0737/646466 |  | Tel. 0732/63931 Fax 0732/250575 | Tel. 071/8061 Fax 071/8067951 |

Griglia di riferimento per la compilazione della Relazione Tecnica di Valutazione della Vulnerabilità Sismica di un edificio esistente.

(versione 2.0.3 del 25/06/2012)

EDIFICIO:

via , Comune di , Provincia di

PROPRIETARIO:

PROGETTISTA:

via      , n°

c.a.p.     , città

tel.      , fax      , cell.      , e-mail

GEOLOGO:

via      , n°

c.a.p.     , città

tel.      , fax      , cell.      , e-mail

| Documentazione esistente Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Elenco della documentazione esistente |
|  | Evoluzione strutturale e storia sismica: Anno Progettazione , Anno Inizio Lavori , Anno Fine Lavori , Anno Ristrutturazione , Anno Miglioramento , Anno Adeguamento , Anno Ampliamento , Vincolo Soprintendenza , Sismi storici subiti , , |
|  | Relazione sull’utilizzo della documentazione esistente |

| Conoscenza del manufatto Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Descrizione generale dell’opera Aggregato: Si , No Tipologia Edificio: c.a., mur., acciaio, mista mur.-c.a., mista acc.-c.a. , mista mur.-acc. Sup. di piano: , m2 , m2 , m2 , m2 , m2 , m2 , m2 , m2 , m2 , m2 Volumetria: m3 |
|  | Relazione sulle fondazioni |
|  | Rilievo fotografico a colori con indicazione dei punti di vista |
|  | Documentazione grafica e fotografica del quadro fessurativo e rilievo solo fotografico dello stato generale di conservazione dell’opera, con indicazione dei punti di vista |
|  | Relazione sullo stato generale di conservazione dell’opera e sul quadro fessurativo riscontrato |
|  | Elaborati grafici di rilievo (sia su carta che su supporto informatico) |

| Indagini in situ per la determinazione dell’azione sismica Annotazioni |  |
| --- | --- |
| Sui terreni per la caratterizzazione dei suoli |  |
|  | Relazione geologica |
|  | Relazione geotecnica |
|  | Indagini geologico / geotecniche In situ: - Sondaggi: n° , tipo e profondità (m); - Prove penetrometriche: n° , tipo e profondità (m); In laboratorio: - tipo di prove eseguite |
|  | Indagini geofisiche Tipo di indagine eseguita: Down Hole , Rifrazione superficiale , MASW Altro |
|  | Analisi della stabilità del pendio |
|  | Caratterizzazione topografica della zona Categoria Topografica: T1 , T2 , T3 , T4 |
|  | Informazioni su situazioni particolari |
|  | Sintesi dei risultati ottenuti VS,30 , NSPT,30 , cu,30 , Categ. di Terreno: A , B , C , D , E , S1 , S2 |

| Indagini in situ sull’edificio Annotazioni |  |
| --- | --- |
| Per l’acquisizione del livello di conoscenza, del fattore di confidenza FC e delle proprietà dei materiali |  |
|  | Relazione sulle indagini |
|  | Relazione delle valutazioni del tecnico incaricato sulle caratteristiche dei materiali Livello di conoscenza: LCcls/ca , LCacc/ca , LCmur , LCacc Fattore di confidenza: FCcls/ca , FCacc/ca , FCmur , FCacc Valori meccanici di calcolo: Calcestruzzo: fcm_frag , fcm_dutt , MPa, E MPa Acciaio: fym MPa, E MPa Muratura: fm N/cm2, c0 N/cm2, E N/mm2, G N/mm2, w kN/m3 Acciaio da carpenteria: fym MPa, E MPa Utilizzo di modulo elastico fessurato (Analisi lineare) – Si , No Utilizzo di modulo elastico fessurato (Analisi non lineare) – Si , No |
| Sugli impianti funzionali dell’edificio |  |
|  | Relazione sul mantenimento della funzionalità degli impianti |
| Sui solai per l’idoneità statica |  |
|  | Relazione sulle indagini sui solai Prova di carico Si - No, n° |
| Sulle valutazioni critiche |  |
|  | Relazione sulle valutazioni critiche dei risultati dell’indagine |

| Valutazione della sicurezza Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Motivazione: Interventi che comportano una riduzione della capacità resistente e/o deformativa Cambio di destinazione d’uso Interventi che interagiscono con elementi strutturali resistenti Determinazione del grado di sicurezza sismica (non conseguente alla esecuzione di interventi) |
|  | Stato limite di valutazione: SLO, SLD, SLV, SLC |

| Vita Nominale, Classe d’uso e Periodo di riferimento Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Vita Nominale: anni Classe d’uso e Cu: I (0,7) , II (1,0) , III (1,5) , IV (2,0) Periodo di riferimento: (VR) |

| Azioni sulla costruzione Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Elencazione azioni principali |
|  | Effetti variabilità spaziale del moto: Si , No |
|  | Specifica delle combinazioni di analisi |
|  | Analisi dei carichi |
|  | Determinazione dell’azione sismica |
|  | Relazione per la determinazione del livello di prestazione per lo SLE (qualora si eseguano verifiche di vulnerabilità secondo tale stato limite) |
|  | Altre azioni: Azione del vento: Si , No Azione della neve: Si , No Azione della temperatura: Si , No Azioni eccezionali: Si , No |

| Criteri generali di valutazione della vulnerabilità per azioni sismiche Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Analisi di regolarità Regolarità in pianta - Configurazione in pianta compatta e simmetrica: Si , No (calcoli in relazione) - Rapporto tra i lati di un rettangolo che inscriva la costruzione (< 4): Lato A m, Lato B m, A / B) - Rapporto tra rientri o sporgenze e dimensione totale nella direzione indagata (< 25%) Direzione x: dim. rientri o sporgenze m, dimensione totale m,  % - Orizzontamenti infinitamente rigidi: Si , No Regolarità in elevazione - Sistemi resistenti a tutta altezza: Si , No - Massa e rigidezza costanti o variabili gradualmente: Si , No (calcoli in relazione) - Restringimenti della sezione orizzontale assenti o graduali: Si , No (calcoli in relazione) |
|  | Classificazione elementi strutturali |
|  | Valutazione della vulnerabilità statica finalizzata all’analisi sismica |
|  | Valutazione idoneità statica degli orizzontamenti |
|  | Identificazione interventi urgenti |

| Aspetti ulteriori per la valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Presenza di elementi strutturali secondari: Si , No |
|  | Presenza di elementi senza funzione strutturale sismicamente rilevanti Si , No |
|  | Presenza di tamponature sismicamente rilevanti: Si , No |

| Modellazione della struttura Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Relazione dettagliata del modello di calcolo |

| Input di calcolo Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Input di calcolo completo su supporto informatico |

| Analisi modale della struttura Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Parametri modali della struttura Modo fondamentale lungo x , Periodo sec, massa % x , massa % y Modo fondamentale lungo y , Periodo sec, massa % x , massa % y Modo fondamentale torsionale , Periodo sec, massa % x , massa % y |

| Metodi di analisi Annotazioni |  |
| --- | --- |
|  | Indicazione del metodo di analisi utilizzato per la valutazione della vulnerabilità sismica Analisi dinamica lineare con integrazione al passo Analisi dinamica lineare con spettro di progetto Analisi statica lineare con spettro elastico Analisi statica lineare con spettro di progetto Analisi statica non lineare (pushover) Analisi dinamica non lineare |

| Verifiche di vulnerabilità Annotazioni |  |
| --- | --- |
| Edifici in muratura |  |
|  | Codice di calcolo utilizzato: , ver. |
|  | Edificio semplice: Si , No (calcoli in relazione) |
|  | Analisi lineare con spettro di progetto: Fattore di struttura q = |
|  | Numero di analisi non lineari eseguite: |
|  | Meccanismi locali: Si , No (calcoli in relazione) |
| Edifici in cemento armato |  |
|  | Codice di calcolo utilizzato: , ver. |
|  | Analisi lineare con spettro di progetto: Fattore di struttura per meccanismi duttili q = |
|  | Numero di analisi non lineari eseguite: |
| Edifici in acciaio |  |
|  | Codice di calcolo utilizzato: , ver. |
|  | Analisi lineare con spettro di progetto: Fattore di struttura q = |
|  | Numero di analisi non lineari eseguite: |
| Edifici misti |  |
|  | Codice di calcolo utilizzato: , ver. |
|  | Materiali sismo-resistenti considerati nel calcolo: Muratura , Cemento Armato , Acciaio, |
|  | Analisi lineare con spettro di progetto: Fattore di struttura q = |
|  | Numero di analisi non lineari eseguite: |
|  | Meccanismi locali: Si , No (calcoli in relazione) |
| Edifici in aggregato |  |
|  | Codice di calcolo utilizzato: , ver. |
|  | Meccanismi locali: Si , No (calcoli in relazione) |
|  | Metodo di verifica convenzionale: Si , No Tipo di verifica utilizzato: Analisi lineare con spettro di progetto: Fattore di struttura q = Analisi non lineare: Numero di analisi eseguite |
| Altro |  |
|  | Vulnerabilità elementi non strutturali o di impianti: Si , No (calcoli in relazione) |
|  | Elaborati grafici di sintesi |

| Determinazione dell’Indicatore di Rischio IR Annotazioni |  |
| --- | --- |
| Edifici in cemento armato (o in acciaio) |  |
|  | Mediante spettro elastico (o con integrazione al passo): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag), non determinato (è stato scelto lo SLC) IR,SLC = (TR), IR,SLV = (ag), non determinato (è stato scelto lo SLV) Meccanismo critico: Rotazione Taglio Nodi (collegamenti) |
|  | Mediante spettro di progetto (o con integrazione al passo): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag), – Meccanismo critico: Rotazione Taglio Nodi (collegamenti) |
|  | Mediante analisi statica non lineare (o dinamica non lineare): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag), non determinato (è stato scelto lo SLC) IR,SLC = (TR), IR,SLV = (ag), non determinato (è stato scelto lo SLV) Meccanismo critico: Rotazione Taglio Nodi (collegamenti) SOLO PER ANALISI STATICA NON LINEARE Indicatore di rischio globale (rapporto tra spostamento ultimo della bilineare e spostamento di domanda): IR_glob,SLD = , non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) IR_glob,SLV = , non determinato (è stato scelto lo SLC) IR_glob,SLC = , non determinato (è stato scelto lo SLV) |
| Edifici in muratura |  |
|  | Spettro a PGA unitaria (ag=1): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) Meccanismo critico: Resistenza nel piano Deformazione di danno IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag) Meccanismo critico: Deformazione ultima nel piano Resistenza ultima fuori del piano |
|  | Mediante spettro elastico (o con integrazione al passo): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) Meccanismo critico: Resistenza nel piano Deformazione di danno IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag) Meccanismo critico: Deformazione ultima nel piano Resistenza ultima fuori del piano |
|  | Mediante spettro di progetto (o con integrazione al passo): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) Meccanismo critico: Deformazione di danno IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag) Meccanismo critico: Resistenza nel piano Resistenza ultima fuori del piano |
|  | Mediante analisi statica non lineare (o dinamica non lineare): IR,SLD = (TR), IR,SLD = (ag), non determinato (non è obbligatoria la verifica di tale stato limite) IR,SLV = (TR), IR,SLV = (ag) |
| Edifici misti o in aggregato |  |
|  | Ricondursi alle singole tipologie strutturali Tipologie strutturali coinvolte: muratura, cemento armato, acciaio, |
| Meccanismi locali |  |
|  | Analisi cinematica lineare IR = (TR), IR = (ag) (attivazione del meccanismo) |
|  | Analisi cinematica non lineare IR = (TR), IR = (ag) (attivazione del meccanismo) |

Annotazioni:

| Spazio per timbro e firma del progettista | Spazio per timbro e firma del geologo |
| --- | --- |

Note aggiuntive sull’utilizzo della Griglia:

- Settore “DOCUMENTAZIONE ESISTENTE”:

- il campo “Vincolo Soprintendenza” va spuntato solamente se è applicato all’edificio un vincolo specifico da parte di tale ente;

- nei campi riferibili a “Sismi storici subiti”, vanno riportate le date storiche dei terremoti più significativi che hanno interessato la struttura in esame (utile riferimento: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/ o http://emidius.mi.ingv.it/DBMI08/ );

- per ciò che concerne i campi “Ristrutturazione, Miglioramento, Adeguamento e Ampliamento” è possibile indicare fino ad un massimo di due date per ogni categoria di intervento; qualora  fosse necessario indicare più date, le stesse possono essere inserite nella parte “ANNOTAZIONI”.

- Settore “CONOSCENZA DEL MANUFATTO”:

- è necessario indicare, innanzitutto, se l’edificio è parte di un aggregato. Nello specificare questo, è buona norma che nel settore “ANNOTAZIONI” venga anche descritta sinteticamente la conformazione dell’aggregato e la posizione della U.S. all’interno dello stesso;

- nell’individuare la tipologia dell’edificio, nel momento in cui questo si configuri come a struttura mista, con riferimento a quanto specificato nel Manuale, per meglio definire la sotto-tipologia in questione si può utilizzare sempre il settore “ANNOTAZIONI”;

- vanno indicati, inoltre, gli identificativi numerici dei piani, con la corrispondente superficie lorda coperta, interrati compresi. Nella scheda è possibile indicare fino ad un massimo di 10 elevazioni. Nel caso in cui fosse necessario aggiungere la specifica di ulteriori elevazioni, come al solito si può ricorrere alla pagina delle “ANNOTAZIONI”. Va indicata inoltre la volumetria lorda coperta del fabbricato, piani interrati compresi.

- Settore “INDAGINI IN SITU”:

- per la parte riguardante l’acquisizione del livello di conoscenza LC e del fattore di confidenza FC, vanno indicati i valori relativi alle singole tipologie materiche presenti nell’edificio;

- per quello che concerne le proprietà dei materiali, vanno riportati i soli valori meccanici finali di calcolo, desunti dai dati di ingresso sperimentali opportunamente elaborati con l’utilizzo di formule e con la sequenza riportata nel Manuale. Si ricorda che in quest’ultimo viene riferita l’indicazione della necessità di mostrare esplicitamente nella Relazione Tecnica i passaggi intermedi che permettono la conversione dei valori sperimentali in valori di progetto;

- i valori dei moduli elastici da riportare sono quelli interi, prima cioè dell’eventuale loro parzializzazione (da indicare nel seguito);

- con particolare riferimento alla muratura, i valori da indicare devono prescindere dall’eventuale adozione del m da applicare per le analisi di tipo lineare;

- nel caso in cui debbano essere riportate ulteriori caratterizzazioni della stessa tipologia materica (es. due o più classi di cls, due o più tipologie murarie, ecc.), le serie di valori aggiuntivi andranno specificati sempre nella parte “ANNOTAZIONI”;

- infine, va spuntato l’utilizzo o meno nei calcoli dei valori fessurati del moduli elastici, con riferimento al tipo di analisi eseguita.